附件二：

营运中心及附属楼电梯设备定货参数一览表

| 序号 | 项目名称 | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目 | 营运中心电梯工程 （消防客货） | 营运中心电梯工程 （消防） | 营运中心电梯工程 （客梯） | 附属楼电梯工程（客梯） |
| 2 | 数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 3 | 载重 | 2000 KG | 1000 KG | 1000 KG | 1000 KG |
| 4 | 速度 | 1.0 m/s | 1.75 m/s | 1.75 m/s | 1.75 m/s |
| 5 | 控制方式 | 群控集选 | 群控集选 | 群控集选 | 群控集选 |
| 6 | 控制系统 | 变流变频变压（VVVF）调速电脑模块化电梯控制系统具有智能化群控功能，并预留楼宇自动化“运行状态”接口和外通信接口 | 变流变频变压（VVVF）调速电脑模块化电梯控制系统具有智能化群控功能，并预留楼宇自动化“运行状态”接口和外通信接口 | 变流变频变压（VVVF）调速电脑模块化电梯控制系统具有智能化群控功能，并预留楼宇自动化“运行状态”接口和外通信接口 | 变流变频变压（VVVF）调速电脑模块化电梯控制系统具有智能化群控功能，并预留楼宇自动化“运行状态”接口和外通信接口 |
| 7 | 电源 | AC380V，3相，50HZ | AC380V，3相，50HZ | AC380V，3相，50HZ | AC380V，3相，50HZ |
| 8 | 层站 | 12层 12 站 | 12层 12 站 | 13层 13 站 | 6层 6 站 |
| 9 | 提升高度 | 45.95 M | 45.95 M | 51.35 M | 20.6 M |
| 10 | 井道尺寸 | 3250MM×2800MM | 2200MM×2250MM | 2200MM×2250MM | 2600MM×2200MM |
| 11 | 顶层高度 | 4650MM | 4650MM | 4650MM | 4700MM |
| 12 | 底坑深度 | 1800MM | 1800MM | 1800MM | 1600MM |
| 13 | 开门方式 | 中分双扇门 | 中分双扇门 | 中分双扇门 | 中分双扇门 |
| 13 | 轿厢装修 | 哑光不锈钢 | 哑光不锈钢 | 哑光不锈钢 | 哑光不锈钢 |
| 14 | 门套 | 首层为发纹不锈钢大门套，其它各层为发纹不锈钢小门套 | 首层为发纹不锈钢大门套，其它各层为发纹不锈钢小门套 | 首层为发纹不锈钢大门套，其它各层为发纹不锈钢小门套 | 首层为发纹不锈钢大门套，其它各层为发纹不锈钢小门套 |
| 15 | 设备到货期 | 2010年8月1日前 |  |  |  |
| 16 | 备注 | DT1为消防电梯兼货梯。具体功能要求详见标书要求 | DT2在1—3层为消防电梯，4—12层为普通客梯。具体功能要求详见标书要求 | 具体功能要求详见标书要求 | 具体功能要求详见标书要求 |

备注：1、具体相关土建参数应以现场测量为准。

2、井道每隔2500mm高设置300mm高圈梁一道，宽同墙体。